DROŠĪBAS DATU LAPA

Tulppa (Aizbāznis)

Drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006,2020/878 (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, atļauju piešķiršanu un ierobežošanu) II pielikuma prasībām.

| 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana |  |
| --- | --- |
| Publicēšanas datums: | 23.02.2018. |
| Kontroles datums | 22.03.2023. |
| 1.1. Produkta identifikators |  |
| Tirdzniecības nosaukums | Tulppa (Aizbāznis) |
| 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi |  |
| Vielas/maisījuma lietošana | Izolācijas plātne. |
| Lietošanas mērķa kods | PC-CON-OTH Other construction products |
| Rūpnieciska lietošana | Jā |
| Profesionāla lietošana | Jā |
| Lietošana patērētāju vajadzībām | Jā |
| 1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati |  |
| Importētājs |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Finnfoam Oy |
| Biroja adrese | Satamakatu 5 |
| Pasta indekss | 24100 |
| Vieta: | Salo |
| Valsts | Somija |
| Tālrunis | +358 2777300 |
| E-pasts | finnfoam@finnfoam.fi |
| Reģistrācijas Nr. | 0689386-6 |
| 1.4. Ārkārtas izsaukuma numurs |  |
| Ārkārtas izsaukuma numurs | Tālrunis: 0800 147 111 vai 09 471 977 |
|  | Apraksts: Saindēšanās informācijas centrs (Myrkytystietokeskus), PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS |
|  | Darba laiks 24 h diennaktī. |
|  | Tālrunis: 112 |
|  | Apraksts: Vienotais ārkārtas izsaukuma numurs |
|  | Darba laiks 24 h diennaktī. |

| 2. IEDAĻA Bīstamības apzināšana |  |
| --- | --- |
| 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana |  |
| CLP klasifikācija, brīdinājumi | Produkts saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 3. pantā noteikto ir priekšmets, un tas nav jāmarķē saskaņā ar Regulā (EK) 1272/2008 (CLP) noteikto. |
| 2.2. Atzīmes |  |
| Citas piezīmes par marķējumu (CLP) | Produkts saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 3. pantā noteikto ir priekšmets, un tas nav jāmarķē saskaņā ar Regulā (EK) 1272/2008 (CLP) noteikto. |
| 2.3. Citas bīstamības |  |
| PBT / vPvB | PBT un vPvB novērtējuma rezultātus sk. 12.5. punktā |
| Vispārējais bīstamības apraksts | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
| Citas bīstamības | Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības: Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| 3. IEDAĻA Sastāvs un informācija par sastāvdaļām |  |
| 3.2. Maisījumi |  |

| Sastāvdaļa | Atpazīšana |  | Klasifikācija | Saturs | Brīdinājumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polistirēns | CAS numurs: 9003-53-6 |  |  | 13 - 41 % |  |
| Portlandcements | CAS numurs: 65997-15-1 EK numurs: 266-043-4 |  | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 | > 2 % |  |
| Etanols | CAS numurs: 64-17-5 EY-numurs: 200-578-6 Indeksa numurs: 603-002-00-5 |  | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 | < 1 % |  |
| isobutanols | CAS numurs: 78-83-1 EY-numurs: 201-148-0 Indeksa numurs: 603-108-00-1 |  | Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 S TOT SE3; H336 | < 0,1 % |  |
| Maisījuma apraksts |  | Portlandeisments tiek uzliets uz plātnes, kuru veido citas sastāvdaļas. Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gatavā produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |  |  |  |
| Piezīmes par sastāvdaļām |  | Visu bīstamības apzīmējumu teksti pilnā apmērā ir pieejami 16. daļā. |  |  |  |
| 4. IEDAĻA Pirmās palīdzības pasākumi |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts |  |  |  |  |  |
| Vispārīgi |  | Ja parādās slikta dūša, vērsieties pie ārsta. |  |  |  |
| Elpceļi |  | Ja parādās simptomi, pārvietot personu uz vietu, kur ir svaigs gaiss. Ja simptomi saglabājas vai ir smagi, nogādāt pie ārsta. |  |  |  |
| Saskare ar ādu |  | Rūpīgi nomazgājiet ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. Ja vērojamas ādas kairinājuma pazīmes: |  |  |  |

|  | pierakstieties pie ārsta. |
| --- | --- |
| Saskare ar acīm | Skalot acis ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes, turot acu plakstiņus atvērtus. Izņemt iespējamās kontaktlēcas, ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalošanu. Ja kairinājums acīs turpinās: pierakstieties pie ārsta. |
| Norīšana | Aizliegts izraisīt vemšanu. Samaņu zaudējušu personu noguldīt uz sāniem un pārliecināties, ka elpceļi ir brīvi. |
| 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme — akūtā un kavētā |  |
| Akūtie simptomi un ietekme | Tūlītēji simptomi vai ietekme nav zināma. |
| Kavētie simptomi un ietekme | Kavēti simptomi vai ietekme nav zināma. |
| 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi |  |
| Cita informācija | Nav īpašu norādījumu. Ārstēšana atbilstoši simptomiem. |

| 5. IEDAĻA Ugunsdzēsības pasākumi |  |
| --- | --- |
| 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi |  |
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | Ugunsdzēsības līdzekli var izvēlēties atbilstoši ugunsgrēka videi. |
| 5.2. Īpašas bīstamības, kuras izraisa viela vai maisījums |  |
| Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
| Bīstami degšanas produkti | Ugunsgrēkā var veidoties veselībai kaitīgas un toksiskas gāzes. Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |
| 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem |  |
| Individuālie aizsardzības līdzekļi | Saspiestā gaisa elpošanas aparāts un aizsargtērps. |
| 6. IEDAĻA Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos |  |
| 6.1. Piesardzības pasākumi, individuālie aizsardzības līdzekļi un rīcība ārkārtas situācijā |  |
| Vispārējie pasākumi | Novērst nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā zonā. |
| Individuālie piesardzības pasākumi | Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Nepieļaut putekļu ieelpošanu. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus. Individuālie aizsardzības līdzekļi, sk. 8. iedaļu. |
| Glābēji | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/aizsargbrilles/sejassargu. Izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |
| 6.2. Vides drošības pasākumi |  |
| Uz vidi vērstie piesardzības pasākumi | Aizliegts novadīt kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli |  |
| Tīrīšana | Savākt produktu, piemēram, ar lāpstu traukā izmantošanai vai iznīcināšanai. |

| 6.4. Norādes uz citiem punktiem |  |
| --- | --- |
| Citi norādījumi | Norādījumi par drošu apiešanos, sk. 7. iedaļu. |
|  | Norādījumi par aizsardzības līdzekļiem, sk. 8. iedaļu. |
|  | Norādījumi par atkritumu apsaimniekošanu, sk. 13. iedaļu. |
| 7. IEDAĻA Lietošana un glabāšana |  |
| 7.1. Drošas apiešanās priekšnoteikumi |  |
| Apiešanās | Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Apejoties ar vielu, izmantot piemērotus aizsardzības līdzekļus (sk. 8. punktu). |
| Aizsargpasākumi |  |
| Ugunsdzēsības pasākumi | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. Turēt atstatus no aizdegšanās avotiem. |
| Pasākumi aerosola un putekļu veidošanās novēršanai. | Novērsts putekļu veidošanos. |
| Norādījumi par vispārīgo darba higiēnu | Ķīmisko vielu apstrādē ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un labu darba higiēnu. Apejoties ar produktu vai atrodoties tā tuvumā, ēšana, dzeršana un smēķēšana ir aizliegta. Rokas ir jāmazgā pirms pārtraukumiem un darba beigās. Izmazgā netīro apģērbu pirms tā atkārtotas izmantošanas. |
| 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderības |  |
| Uzglabāšana | Piesardzības noteikumi attiecībā uz uzglabāšanu nav izdoti. |
| Droši uzglabāšanas apstākļi |  |
| Tehniskie pasākumi un uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt vēsā un sausā telpā, kurā ir laba ventilācija. |
| 7.3. Konkrēts galalietošanas veids |  |
| Īpaši lietošanas veidi | 1.2. iedaļā norādītā lietošana. |
| 8. IEDAĻA Iedarbības pārvaldība/individuālie aizsardzības līdzekļi |  |
| 8.1.Ar uzraudzību saistītie mainīgie |  |

| Sastāvdaļa | Atpazīšana | Ekspozīcijas robežvērtības | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Polistirēns | CAS numurs: 9003-53-6 | HTP vērtība (8 h) : 20 ppm HTP vērtība (8 h) : 86 mg/m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 100 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 430 mg/m3 |  |
| Portlandcements | CAS numurs: 65997-15-1 | Izcelsmes valsts: Somija HTP vērtība (8 h) : 5 mg/m³ Piezīmes: Cementa putekļi Daļiņu frakcija: Ieelpojami putekļi |  |

|  |  |  | Izcelsmes valsts: Somija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HTP vērtība (8 h) : 1 mg/m3 |  |
|  |  |  | Piezīmes: |  |
|  |  |  | Cementa putekļi |  |
|  |  |  | Daļiņu frakcija: Alveolārā frakcija |  |
| Etanols | CAS numurs: 64-17-5 |  | Izcelsmes valsts: Somija HTP vērtība (8 h) :1000 ppm HTP vērtība (8 h) :1900 mg/m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 1300 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 2500 mg/m3 |  |
| isobutanols | CAS numurs: 78-83-1 |  | HTP vērtība (8 h) : 20 ppm HTP vērtība (8 h) : 80 mg/m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 50 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 120 mg/m3 | Gads: 2014 |
| Ar uzraudzību saistītie mainīgie, piezīmes |  | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |  |  |  |
| DNEL / PNEC |  |  |  |  |  |
| Kopsavilkums par risku pārvaldes pasākumiem, cilvēks |  | DNEL/PNEC: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts, sastāvdaļu dati nav izmantojami. |  |  |  |
| 8.2. Iedarbības profilaktiska novēršana |  |  |  |  |  |
| Pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai |  |  |  |  |  |
| Tehniskie pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai |  | Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Ja vispārējā ventilācija nav pietiekama, lai uzturētu gaisa piesārņojuma līmeni zem noteiktajām robežvērtībām, ir jāizmanto lokālā nosūce. Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizvēlas saskaņā ar spēkā esošajiem CEN standartiem un sadarbībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātāju. |  |  |  |
| Acu vai sejas aizsardzība |  |  |  |  |  |
| Pieprasītās īpašības |  | Ja pastāv risks, ka produkts var nonākt saskarē ar acīm, vai var veidoties šļakatas, ir jāvalkā aizsargbrilles. |  |  |  |
| Acu aizsardzība, piezīmes |  | Lai izvēlētos piemērotas aizsargbrilles, sazinieties ar aizsardzības līdzekļu ražotāju. |  |  |  |
| Roku aizsardzība |  |  |  |  |  |
| Roku aizsardzība |  | Var būt nepieciešami aizsargcimdi. |  |  |  |
| Piemēroti aizsargcimdu veidi |  | Var būt nepieciešami aizsargcimdi. |  |  |  |
| Piemēroti materiāli |  | Lai izvēlētos piemērotu aizsargcimdu materiālu, sazinieties ar aizsargcimdu ražotāju. |  |  |  |
| Ādas aizsardzība |  |  |  |  |  |
| Piemērots aizsargapģērbs |  | Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. |  |  |  |
| Papildu aizsardzība ādai |  | Pēc saskares ar ādu produkts ir jānomazgā no ādas. |  |  |  |

| Elpceļu aizsardzība |  |
| --- | --- |
| Elpceļu aizsardzība ir nepieciešamība | Parasti nav nepieciešama, ja ir nodrošināta laba vispārīgā ventilācija. Ja ventilācija nav pietiekama, lai noturētu sastāvdaļu koncentrāciju zem noteiktajām robežvērtībām, izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |
| Ieteiktais līdzekļa tips | Lai izvēlētos piemērotu elpceļu aizsarglīdzekli, sazinieties ar aizsardzības līdzekļu ražotāju. |
| Atbilstoša vides ekspozīcijas kontrole |  |
| Vides ekspozīcijas novēršana | Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| 9. IEDAĻA Fizikālās un ķīmiskās īpašības |  |
| 9.1. Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām |  |
| Agregātstāvoklis | Cieta viela. |
| Krāsa | Nav noteikts. |
| Smarža | Bez smaržas vai viegla smarža. |
| Smaržas slieksnis | Piezīmes: Nav attiecināms. |
| pH | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Kušanas punkts / kušanas diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Vārīšanās punkts un diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmošanas temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Iztvaikošanas ātrums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmojamība | ~ 300 °C |
| Sprādzienbīstamības robeža | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaika spiediens | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaiku blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Daļiņu īpašības | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Šķīdība | Piezīmes: Nešķīst ūdenī. |
| Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ | Piezīmes: Nav noteikts. |
| ūdens |  |
| Pašaizdegšanās temperatūra | Vērtība: ~ 400 °C |
| Noārdīšanās temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Viskozitāte | Piezīmes: Nav noteikts. |
| 9.2. Cita informācija |  |
| 9.2.2. Citas drošības īpašības |  |
| Piezīmes | Nav deklarētas. |
| 10. IEDAĻA Stabilitāte un reaģētspēja |  |

| 10.1. Reaģētspēja |  |
| --- | --- |
| Reaktivitāte | Normālos lietošanas un glabāšanas apstākļos nav reaktīvs. |
| 10.2. Ķīmiskā stabilitāte |  |
| Stabilitāte | Stabils ieteiktajos lietošanas un glabāšanas apstākļos. |
| 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība |  |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Par bīstamu reaģētspēju ziņu nav. |
| 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās |  |
| Apstākļi, no kuriem jāvairās | Apstākļi, no kuriem jāvairās, nav zināmi. |
| 10.5. Nesaderīgi materiāli |  |
| Materiāli, no kuriem jāizvairās | Nereaktīvas grupas. |
| 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti |  |
| Bīstami noārdīšanās produkti | Ugunsgrēkā var veidoties kaitīgi savienojumi. Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |
| 11. IEDAĻA Toksikoloģiskā informācija |  |
| 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības kategorijām |  |
| Akūta toksicitāte | Piezīmes: Par šo produktu toksicitātes informācija nav pieejama. Produkts nav klasificēts uz akūtās toksicitātes pamata. Nav informācijas. |
| Cita toksicitātes informācija | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās veselībai kaitīgas vielas. |
| Cita informācija, kas ir saistīta ar bīstamību veselībai |  |
| Kodīguma/kairinājuma ādai novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā kodīgs vai kairinošs ādai. Nav informācijas. |
| Bojājumu acīm/acu kairinājuma novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā acis bojājošs vai kairinošs. Nav informācijas. |
| Sensibilizācija | Produkts nav klasificēts kā ādu vai elpceļus sensibilizējošs. Nav informācijas. |
| Mutagēnums | Produkts nav klasificēts kā mutagēns. Nav informācijas. |
| Kancerogenitāte, cita informācija | Produkts nav klasificēts kā kancerogēns. Nav informācijas. |
| Reproduktīvā toksicitāte | Produkts nav klasificēts kā bīstams reproduktīvajai sistēmai. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu novērtēšana – vienreizēja iedarbība, klasifikācija | Produkts nav klasificēts uz vienreizējas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu novērtēšana, atkārtota iedarbība, klasifikācija | Produkts nav klasificēts uz atkārtotas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |

| Bīstamības elpošanai novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā tādi, kas rada bīstamību elpošanai. Nav informācijas. |
| --- | --- |
| 11.2. Informācija par citām bīstamībām |  |
| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| Cita informācija | Par citu ietekmi uz veselību nav ziņots. |
| 12. IEDAĻA Ekoloģiskā informācija |  |
| 12.1. Toksicitāte |  |
| Sastāvdaļa | Etanols |
| Toksicitāte ūdens organismiem, zivis | Vērtība: 4600 mg/l |
|  | Testa ilgums: 96 h |
|  | Suga: Leuciscus idus melanotus |
|  | Metode: LC50 |
| Sastāvdaļa | Etanols |
| Toksicitāte ūdens organismiem, aļģes | Vērtība: 9000 mg/l |
|  | Testa ilgums: 10 d |
|  | Suga: Chlorella pyrenoidosa |
|  | Metode: EC50 |
| Sastāvdaļa | Etanols |
| Toksicitāte ūdens organismiem, vēžveidīgie | Vērtība: 12340 mg/l |
|  | Testa ilgums: 48 h |
|  | Suga: Daphnia magna |
|  | Metode: LC50 |
| Ekotoksicitāte | Informācija par šo produktu toksicitātes iedarbību uz vidi nav pieejama. Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Nav informācijas. Produktu ir aizliegts nopludināt kanalizācijā, ūdeņos un augsnē. |
| 12.2. Noturība un noārdāmība |  |
| Noturības un noārdāmības apraksts/novērtējums | Informācija nav pieejama. |
| 12.3. Bioakumulācijas potenciāls |  |
| Bioakumulācijas novērtēšana | Informācija nav pieejama. |
| 12.4. Mobilitāte augsnē |  |
| Mobilitāte | Produkts nešķīst ūdenī. |
| 12.5. PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti |  |
| PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus PBT/vPvB vielu daudzumus. |
| 12.6. Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības |  |

| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| --- | --- |
| 12.7. Citas nelabvēlīgās ietekmes |  |
| Cita ekoloģiskā informācija | Nav deklarētas. |
| 13. IEDAĻA Apsvērumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu |  |
| 13.1. Atkritumu apstrādes metodes |  |
| Piemērotas utilizācijas metodes, produkts. | Produktu ir aizliegts nopludināt kanalizācijā, ūdeņos un augsnē. |
| Piemērotas utilizācijas metodes, piesārņots iepakojums | Piesārņotos iepakojuma materiālus utilizē tāpat kā produktu. Tukšie konteineri pirms nodošanas pārstrādei ir rūpīgi jāiztīra, atbrīvojot tos no produkta atliekām. |
| Cita informācija | Jāutilizē, ievērojot vietējos un valsts oficiālos noteikumus. |
| 14. IEDAĻA Informācija par transportēšanu |  |
| 14.1. ANO numurs |  |
| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams, balstoties uz noteikumiem par transportu (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| 14.2. Transportēšanā izmantojamais oficiālais nosaukums |  |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klases |  |
| 14.4. Iepakojuma grupa |  |
| 14.5. Vides apdraudējumi |  |
| IMDG atbilstoša, jūru piesārņojoša viela | Nē |
| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. |
| 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem |  |
| 14.7. Transportēšana pa jūru bez taras atbilstoši IMO dokumentiem |  |
| 15. IEDAĻA Informācija par regulējumu |  |
| 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem |  |
| Normatīvie akti un noteikumi | Īpašu noteikumu nav. |
| 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums |  |
| Ķīmiskās drošības novērtējums ir veikts | Nē |

| 16. IEDAĻA Cita informācija |  |
| --- | --- |
| Izmantoto H frāžu saraksts (2. un 3. iedaļā) | H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks. H226 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks. H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H319 Stipri kairina acis. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H336 Var radīt miegainību vai reibumu |
| Norādījumi par apmācību | Jāiepazīstas ar drošības datu lapu. |
| Svarīgākie drošības datu lapas sagatavošanā izmantotie avoti. | Iepriekšējā drošības datu lapa (23.02.2018.) Ražotāja iesniegtā produkta informācija. Sociālo un veselības lietu ministrijas dekrēts par koncentrācijām, kas ir atzītas par kaitīgām 268/ 2014 (HTP vērtības, 2014) |
| Izmantotie saīsinājumi | DNEL: Derived No-Effect Level: atvasinātais bezietekmes līmenis EC50: Effective concentration: koncentrācija, kas nogalina vai padara nekustīgus 50 % no testam pakļautajiem organismiem HTP: par kaitīgu atzīta koncentrācija (Sociālo un veselības lietu ministrijas definīcija) LC50: Lethal concentration: koncentrācija, kas nogalina 50 % no testam pakļautajiem organismiem PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: noturīga, bioakumulatīva un indīga viela. PNEC: Predicted No-Effect Concentration: paredzamā koncentrācija bez ietekmes vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: sevišķi noturīga un bioakumulatīva viela |
| Izmaiņas iepriekšējā versijā (papildinājumi, dzēsumi vai labojumi) | 22.03.2023. Atjauninājums saskaņā ar REACH regulas II pielikumu (ES 2020/878) |
| Pēdējais grozījumu datums | 22.03.2023. |
| Versija | 1 |
| Sagatavoja | Sweco Finland Oy |
| Piezīmes | Šīs drošības datu lapas informācija ir balstīta uz tās publicēšanas brīdī spēkā esošiem, publiskiem informācijas avotiem, piemēram, spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī uz informāciju par Klienta produktiem, kuru Klients ir piegādājis uzņēmumam Sweco. Klients ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas pareizību un aktualitāti. |